## 14-5
14-5 河川水質調査状況
（単位 mg/L）
年度別 | 妙正寺川（松下橋、年４回平均） | [8 empty] | 善福寺川（堀ノ内橋、年４回平均） |  |  |  | 年度別 | 善福寺川（堀ノ内橋、年４回平均） |  |  |  |  | 神田川（乙女橋、年４回平均）
|  | 水素イオン | 溶 存 | 生物化学的 | 化 学 的 | 浮 遊 | 塩 素 | メチレンブルー | アンモニア性 |  | 水素イオン | 溶 存 | 生物化学的 |  | 化 学 的 | 浮 遊 | 塩 素 | メチレンブルー | アンモニア性 |  | 水素イオン | 溶 存 | 生物化学的 | 化 学 的 | 浮 遊 | 塩 素 | メチレンブルー | アンモニア性
| 透 視 度 | 濃 度 | 酸 素 量 | 酸素要求量 | 酸素要求量 | 物 質 量 | イ オ ン | 活性物質 | 窒 素 | 透 視 度 | 濃 度 | 酸 素 量 | 酸素要求量 |  | 酸素要求量 | 物 質 量 | イ オ ン | 活性物質 | 窒 素 | 透 視 度 | 濃 度 | 酸 素 量 | 酸素要求量 | 酸素要求量 | 物 質 量 | イ オ ン | 活性物質 | 窒 素
|  | (pH) | (DO) | (BOD) | (COD) | (SS) | (CL-) | （MBAS) | (NH4-N) |  | (pH) | (DO) | (BOD) |  | (COD) | (SS) | (CL-) | （MBAS) | (NH4-N) |  | (pH) | (DO) | (BOD) | (COD) | (SS) | (CL-) | （MBAS) | (NH4-N)
13 | >100 | 7.9 | 13.7 | 1.1 | 2.3 | 1 | 20 | <0.05 | <0.1 | >100 | 7.3 | 10.8 | 1 | 13 | 2.3 | 1 | 20 | <0.05 | <0.1 | 92 | 7 | 10.2 | 1.1 | 4 | 9 | 30 | <0.05 | <0.1
14 | >100 | 8.1 | 14.6 | 1.3 | 2.3 | 2 | 20 | 0.06 | 0.1 | >100 | 7.9 | 11.8 | 1.3 | 14 | 2.6 | 2 | 19 | <0.05 | 0.1 | 79 | 7.1 | 10.1 | 1.4 | 5.5 | 17 | 31 | <0.05 | 0.1
15 | >100 | 8.2 | 16.3 | 1.5 | 2.3 | 2 | 17 | 0.05 | 0.1 | 80 | 8.2 | 12.9 | 3.6 | 15 | 4 | 4 | 18 | 0.08 | 0.38 | 70 | 7 | 10.4 | 1.5 | 4.3 | 12 | 23 | 0.05 | 0.1
16 | >100 | 8.5 | 16.7 | 1.5 | 2 | 1 | 18 | <0.05 | <0.1 | 89 | 8 | 12.3 | 1.5 | 16 | 3.2 | 3 | 21 | <0.05 | <0.1 | 70 | 7.2 | 10.2 | 1.6 | 4.8 | 15 | 27 | <0.05 | <0.1
17 | >100 | 8.1 | 13.5 | 1.7 | 2.9 | 1 | 18 | <0.05 | <0.1 | >100 | 8.4 | 13.2 | 1.8 | 17 | 4.4 | 2 | 18 | <0.05 | <0.1 | >83 | 7.3 | 10.2 | 1.2 | 4.1 | 11 | 29 | <0.05 | <0.1
注：１ 透視度の単位は度（１度＝１㎝）
２ 水素イオン濃度は単位なし。
３ ＞ａはａより大きい数値を、＜ａはａ未満の数値を表す。
４ 各河川の観測地点における平均値である。
５ 善福寺川測定地点／平成１３年度までは尾崎橋、平成１４年度から堀ノ内橋。
資料：環境清掃部環境課