## 14-5
14-5 河川水質調査状況
（単位 mg/L）
年度別 | 妙正寺川 （松下橋、年４回平均）
|  | 水素イオン | 溶 存 | 生物化学的 | 化 学 的 | 浮 遊 | 塩 素 | メチレンブルー | アンモニア性
| 透 視 度 | 濃 度 | 酸 素 量 | 酸素要求量 | 酸素要求量 | 物 質 量 | イ オ ン | 活性物質 | 窒 素
|  | (pH) | (DO) | (BOD) | (COD) | (SS) | (CL-) | （MBAS) | (NH4-N)
21 | >100 | 8 | 15.7 | 1.6 | 2.6 | 1 | 17 | <0.05 | <0.1
22 | >100 | 8.2 | 15.7 | 1.3 | 2.7 | 1 | 18 | <0.02 | 0.01
23 | >100 | 8.6 | 15.5 | 2.2 | 3.8 | 5 | 16 | <0.02 | 0.07
24 | >100 | 8.6 | 16.4 | 1.5 | 3.4 | 2 | 18 | <0.02 | 0.02
25 | >100 | 8.3 | 15.5 | 1.9 | 4.1 | 2 | 19 | <0.02 | 0.02
年度別 |  |  |  |  | 善福寺川 （堀ノ内橋、年４回平均）
|  | 水素イオン | 溶 存 | 生物化学的 | 化 学 的 | 浮 遊 | 塩 素 | メチレンブルー | アンモニア性
| 透 視 度 | 濃 度 | 酸 素 量 | 酸素要求量 | 酸素要求量 | 物 質 量 | イ オ ン | 活性物質 | 窒 素
|  | (pH) | (DO) | (BOD) | (COD) | (SS) | (CL-) | （MBAS) | (NH4-N)
21 | 85 | 7.4 | 10.4 | 1.2 | 2.4 | 6 | 19 | <0.05 | <0.1
22 | >100 | 7.3 | 11.5 | 0.6 | 2 | 1 | 20 | <0.02 | <0.01
23 | >100 | 7.5 | 9.1 | 2.3 | 4.4 | 4 | 20 | <0.02 | 0.05
24 | >100 | 7.6 | 10 | 1.3 | 2.7 | 2 | 20 | <0.02 | 0.04
25 | 87 | 7.5 | 9.8 | 1.2 | 3.5 | 6 | 18 | <0.02 | 0.03
年度別 | 神田川 （乙女橋、年４回平均）
|  | 水素イオン | 溶 存 | 生物化学的 | 化 学 的 | 浮 遊 | 塩 素 | メチレンブルー | アンモニア性
| 透 視 度 | 濃 度 | 酸 素 量 | 酸素要求量 | 酸素要求量 | 物 質 量 | イ オ ン | 活性物質 | 窒 素
|  | (pH) | (DO) | (BOD) | (COD) | (SS) | (CL-) | （MBAS) | (NH4-N)
20 | >100 | 7.2 | 10.4 | 0.7 | 2.2 | 3 | 21 | <0.05 | <0.1
21 | 78 | 7 | 10.5 | 1 | 3 | 7 | 26 | 0.02 | 0.01
22 | 83 | 7.5 | 10.6 | 1.4 | 5.2 | 12 | 22 | <0.02 | 0.02
23 | 96 | 7.2 | 10.4 | 1.2 | 4.1 | 3 | 22 | 0.02 | 0.04
24 | 66 | 7.4 | 10.4 | 1 | 5.2 | 14 | 26 | <0.02 | 0.02
注：１ 透視度の単位は度（１度＝１㎝）
2 水素イオン濃度は単位なし。
3 ＞ａはａより大きい数値を、＜ａはａ未満の数値を表す。
4 各河川の観測地点における平均値である。
資料：環境部環境課